Обращаем Ваше внимание!

Каждый пункт запроса должен содержать требуемую информацию.

Директору МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» А. А. Литвинчук от ООО «Рассвет»

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Заявка на заключение договора о подключении к системе теплоснабжения

Прошу Вас заключить договор о подключении к системе теплоснабжения объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземная автостоянка по ул. Ульяновской в г. Хабаровске».

в связи с: (отметить)

а) необходимостью подключения

б) увеличением тепловой нагрузки

в) реконструкцией или модернизацией объекта без увеличения тепловой

нагрузки

г) уступкой права на использование тепловой мощности

Сведения:

1. Реквизиты заявителя

а) юридическое лицо:

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет»
Запись о включении в ЕГРЮЛ от 01.01.2001  № 1111111111111

Должность руководителя, Ф.И.О директор, Шатов Иван Алексеевич

Юридический адрес г. Хабаровск, ул.Окружная,10А

Почтовый адрес 680000 г. Хабаровск, ул.Постышева,22 оф.403

ИНН 1111111111 КПП 111111111 ОКПО 11111111

р/с 11111111111111111111 в Банке Дальневосточный в г. Хабаровске

к/с 11111111111111111111 БИК 111111111

Контактное лицо (Ф.И.О.) Молчанов Олег Васильевич

Контактный телефон 8(4212)22-83-22 факс-

E-mail rassvet@322.ru Контактный телефон мобильный 8(958)228-32-22

2. Местонахождение подключаемого объекта

а) расположено по адресу (при подключении существующего подключаемого объекта):

Субъект РФ__________________________ Район________________________

Населенный пункт    __________________

Округ, район ________________________

Улица ______________________________

Дом ________

Кадастровый номер земельного участка ________________________________

б) планируемое размещение по адресу:

На земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050228:183

3. Технические параметры подключаемого объекта:

| Наименование | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Прочее | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Расчетный максимальный часовой расход тепловой энергии Гкал/час | 0,45 | - | 0,28 | - | 0,73 |
| 3.2 Среднечасовой расход тепловой энергии Гкал/час | 0,27 | - | 0,05 | - | 0,32 |
| 3.3 Расчетные расходы теплоносителя м3/час | 6,92 | - | 4,31 | - | 11,23 |
| 3.4 Вид теплоносителя (вода, пар) | вода |
| 3.5 Температура теплоносителя С в системе теплоснабжения | 130/70 |
| 3.6 Давление теплоносителя кгс/см2 | 5 |
| 3.7 Режимы теплопотребления (непрерывный, одно, двухсменный) | Непрерывный |
| 3.8 Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества (приложение генплана с указанием мест расположения теплового пункта) | В подвале на отм. 0,000 |
| 3.9 Требования к надежности теплоснабжения (допустимые перерывы в подаче теплоносителя по продолжительности, периодам года) I, II, III категории | II категория |
| 3.10 Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии | Отсутствует |

4. Правовые основания пользования подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта):

5. Правовые основания пользования земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта:

Выписка из ЕГРН от 01.03.2022 №322.

6. Номер и дата выдачи информации о возможности подключения или технических условий подключения (если они выдавались ранее):

№322 от 01.03.2022.

7. Планируемый срок подключения объекта:

4 квартал 2024 г.

8. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект:

Каталог координат границ участка

| Номер точки | X | Y | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 454687,58 | 454687,58 | 58,2 |
| 2 | 454631,06 | 454631,06 | 74,8 |
| 3 | 454687,56 | 454687,58 | 32,3 |
| 4 | 454631,05 | 454631,06 | 71,2 |

9. Информация о виде разрешенного использования земельного участка:

Для строительства жилого дома.

10. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта:

| Наименование зоны/подзоны | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения | Иные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м² или га |  |  |  |  |  |
| ЦО-В | 800 | 120000 | 18 | * | 3 | * | 0 | 60 |

«*» - предельные размеры и максимальное количество этажей не ограничены.

Приложения:

1. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право Заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные Заявителем на 10 л. в 1 экз.;

2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения на 1 л. в 1 экз.;

3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений с отметкой отдела изысканий департамента архитектуры, строительства и землепользования (ДАСиЗ) со сроком давности, не более 2-х лет, в соответствии с п.5.1.20 СП 47.13330.2016 от 01.07.2017 года «Инженерные изыскания для строительства (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства) на 3 л. в 1 экз.;

4. Копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя (в случае если заявка подается представителем Заявителя) заверенные заявителем на 1 л. в 1 экз.;

5. Для юридических лиц – копии учредительных документов, действующие банковские реквизиты, заверенные Заявителем, для индивидуальных предпринимателей – копии основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационные номера налогоплательщика, заверенные Заявителем, действующие банковские реквизиты, для физических лиц – копии паспорта или иного удостоверяющего личность документа и идентификационного номера налогоплательщика, заверенные заявителем  на 30 л. в 1 экз.;

6. Генплан с расположением теплового пункта на 1 л. в 1 экз.;

7. Листы теплотехнического расчета, содержащие сведения: о лице ответственного за разработку, сводную таблицу видов теплопотребления, лицензия СРО, выполняющей расчет на 10 л. в 1 экз.;

8. Градостроительный план земельного участка на 20 л. в 1 экз.;

9. Утвержденная комплексная схема инженерного обеспечения территории, утвержденный проект планировки территории и (или) разрешение на строительство на 1 л. в 1 экз.

Заявитель _____________________   __________         ____________

(Фамилия, инициалы)              (подпись)                    (дата)